{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2014年3月份数据统计"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2014年3月份数据统计","index":0,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,7],[1,8,2,8],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[27,0,27,2],[28,0,28,8],[29,5,29,7],[30,5,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2014年3月份各楼（部门）水量消耗公示表"]
["序号","用水区域","责任单位\n（部门）","3月消耗量\n（m³）","2013年下学期水量消耗（m³）",{"$nulls":3},"节水改造\n情况"]
[{"$nulls":4},"10月","11月","12月","1月—2月"]
[2,"文科南楼3-5层\n文科楼D区3层","中文系",430,765,691,425,286,"已完成"]
[1,"文科南楼1-2层\n文科楼北楼5层\n文科楼D区2层","教育系",514,682,445,1104,690,"南楼已完成\n北楼未完成"]
[3,"文科北楼1-4层","教师教育学院",362,945,522,576,191,"未完成"]
[4,"外语南楼","外语系、社科部、大外部",1537,{"v":2160,"d":"2,160"},2066,1300,925,"未完成"]
[5,"外语北楼","文化传播系、经管系、美术系",1041,{"v":2218,"d":"2,218"},2660,2394,731,"未完成"]
[6,"音乐楼","音乐系",1293,{"v":1326,"d":"1,326"},1254,1746,1663,"未完成"]
[7,"体育楼","体育系",1036,{"v":2697,"d":"2,697"},2272,2045,996,"未完成"]
[8,"东西操场厕所","各系共用",568,630,984,262,51,"未完成"]
[9,"美术楼","美术系",1075,{"v":2351,"d":"2,351"},2102,1445,990,"未完成"]
[10,"图书楼","图书馆",870,868,1159,1082,1102,"已完成"]
[11,"实验楼","物理系、化学系\n生物系、文化传播系",827,{"v":1306,"d":"1,306"},928,1117,412,"未完成"]
[12,"机电楼南楼","计算机科学系\n化学与化工系\n信息中心",1278,{"v":2236,"d":"2,236"},1700,1639,1230,"未完成"]
[13,"机电楼北楼","计算机科学系",1371,{"v":2419,"d":"2,419"},2106,1694,1445,"未完成"]
[14,"理科南楼1-2层\n理科北楼1-2层\n理科楼B座2层","物理与信息工程系\n",545,343,410,346,191,"已完成"]
[15,"理科南楼3-5层","生命科学与工程系",192,428,421,338,150,"已完成"]
[16,"理科北楼3-5层\n理科楼B座3层","数学系",266,494,562,427,233,"已完成"]
[17,"学生公寓11栋楼","学工处公寓管理中心",26952,{"v":31436,"d":"31,436"},29916,28870,19611,"各楼总阀门\n做技术改造"]
[18,"东西餐厅","后勤处餐饮服务中心",2786,{"v":2202,"d":"2,202"},2395,2108,1782]
[19,"校区南大门","保卫处",18,null,56,35,42]
[20,"洗车台","车管科",46,74,48,49,25]
[21,"后勤维修队","后勤处",37,232,20,15,46]
[22,"校园绿化灌溉","后勤处","840（自备井）",2924,391,236,436,"已启用智能定时器"]
[{"$nulls":3},"约300（用消防栓自来水）"]
[23," 济宁校区","继续教育学院、老干部处\n后勤处、车管科",725,571,744,1261,2440,"已做节水综合治理"]
["合计",null,null,"45634\n（比去年同期降低29462m³，约9万元）",59307,53852,50514,35668]
["备注：\n1、此数据是以各教学楼（部门）为单位进行统计，为下一步供水实行定量管理提供参考。\n2、待教学楼卫生间三级表全部改装后，将以系部为单位实行“定量包干，超支自负，节余奖励”管理办法。"]
[{"$nulls":5},"水电暖管理办公室"]
[{"$nulls":5},"2014-04-14"]