{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2014年4月份数据统计"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2014年4月份数据统计","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,5,2,5],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[24,2,25,2],[24,4,25,4],[24,5,25,5],[27,0,27,2],[27,3,27,5],[28,0,28,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2014年4月份各楼（部门）水量消耗公示表"]
["序号","用水区域","责任单位\n（部门）","4月消耗量\n（m³）","与3月份相比\n增减比例","节水改造\n情况"]
[]
[2,"文科南楼3-5层\n文科楼D区3层","中文系",400,"减少7.0%","已完成"]
[1,"文科南楼1-2层\n文科楼北楼5层\n文科楼D区2层","教育系",559,"增加8.8%","南楼已完成\n北楼未完成"]
[3,"文科北楼1-4层","教师教育学院",446,"增加23.2%","未完成"]
[4,"外语南楼","外国语系、社会科学部、大学外语教育部",{"v":1367,"d":"1,367"},"减少11.1%","未完成"]
[5,"外语北楼","文化传播系、经济与管理系美术系",{"v":1265,"d":"1,265"},"增加21.5%","未完成"]
[6,"音乐楼","音乐系",{"v":1637,"d":"1,637"},"增加26.6%","未完成"]
[7,"体育楼","体育系",{"v":1006,"d":"1,006"},"减少2.9%","未完成"]
[8,"东西操场厕所","各系共用",701,"增加23.4%","未完成"]
[9,"美术楼","美术系",987,"减少8.2%","未完成"]
[10,"图书楼","图书馆",800,"减少8.0%","已完成"]
[11,"实验楼","物理与信息工程系\n化学与化工系\n生命科学与工程系\n文化传播系",799,"减少3.4%","未完成"]
[12,"机电楼南楼","计算机科学系\n化学与化工系\n信息管理中心",{"v":1107,"d":"1,107"},"减少13.4%","未完成"]
[13,"机电楼北楼","计算机科学系",{"v":1130,"d":"1,130"},"减少17.6%","未完成"]
[14,"理科南楼1-2层\n理科北楼1-2层\n理科楼B座2层","物理与信息工程系\n",458,"减少16.0%","已完成"]
[15,"理科南楼3-5层","生命科学与工程系",215,"增加12.0%","已完成"]
[16,"理科北楼3-5层\n理科楼B座3层","数学系",340,"增加27.8%","已完成"]
[17,"学生公寓11栋楼","学生工作部公寓管理中心",{"v":24280,"d":"24,280"},"减少9.9%","各楼总阀门\n做技术改造"]
[18,"东西餐厅","后勤处餐饮服务中心",{"v":2512,"d":"2,512"},"减少9.8%"]
[19,"校区南大门","安全保卫处",19,"增加5.6%"]
[20,"洗车台","车管科",27,"减少41.3%"]
[21,"后勤维修队","后勤处",35,"减少5.4%"]
[22,"校园绿化灌溉","后勤处","742（自备井）","减少10.4%","已启用智能定时器"]
[{"$nulls":3},"约280（用消防栓自来水）"]
[23," 济宁校区","继续教育学院、老干部处\n后勤处、车管科",474,"减少34.6%","已做节水综合治理"]
["合计",null,null,"41586m³\n（比去年同期降低近2万m³，约6万元）"]
["备注：\n1、此数据是以各教学楼（部门）为单位进行统计，为下一步供水实行定量管理提供参考。\n2、待教学楼卫生间三级表全部改装后，将以系部为单位实行“定量包干，超支自负，节余奖励”管理办法。\n\n                                   制表：水电暖管理办公室     时间：2014年5月10日"]