{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2014年10月份数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2014年10月份数据","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[28,0,28,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2014年10月份各楼（部门）电量消耗公示表"]
["序号","用电区域","责任单位\n（部门）","10月消耗量\n（度）","备注"]
[]
[1,"文科南楼3-5层\n文科楼D区3层","中文系",2961]
[2,"文科南楼1-2层\n文科楼北楼5层\n文科楼D区2层","教育系",3066]
[3,"文科北楼1-4层","教师教育学院",1615]
[4,"外语南楼2-4层","外国语系",3955]
[5,"外语南楼1层西","社会科学部",638]
[6,"外语南楼1层东\n外语南楼5层","大学外语教育部\n（含公共教学语音室）",1077]
[7,"外语北楼1-2层","文化传播系",2502]
[8,"外语北楼3-5层","经济与管理系",2636]
[9,"音乐楼","音乐系",1500]
[10,"体育楼","体育系\n（含体育馆共用）",7400]
[11,"美术楼","美术系",5111]
[12,"图书楼","图书馆",9803]
[13,"机电楼南楼3-5层\n化学实验楼","\n化学与化工系\n",5130]
[14,"机电楼南楼1层东","信息管理中心\n（含机房）",1094]
[15,"机电楼南楼1层西、2层、\n机电北楼","计算机科学系\n（包括公共机房）",7932]
[16,"理科南楼1-2层和5层\n理科北楼2层\n理科楼B座2层\n物理实验楼","物理与信息工程系\n",7452]
[17,"理科南楼3-5层\n生物实验楼","生命科学与工程系",4049]
[18,"理科北楼3-5层\n理科楼B座3层","数学系",2509]
[19,"11栋公寓楼学生宿舍","学生工作部公寓管理中心",26146,"不含共用\n区域耗电"]
[20,"东西餐厅","后勤处餐饮服务中心",82100,"电费上缴财务"]
[21,"校区南大门\n校区北门保安室\n济宁校区门卫室","安全保卫处",2431]
[22,"济宁校区服务楼","后勤处、安全保卫处",394]
[23,"济宁校区办公楼1层","租赁户",378,"电费上缴财务"]
[24,"济宁校区办公楼2层","离退休工作处、计生办、资产处",385]
[25,"济宁校区办公楼3—4层","继续教育学院",295]
["备注：\n1、此数据是以各教学楼（部门）为单位进行统计，为下一步供电实行定量管理提供参考依据。\n2、待\"智能电表系统\"安装到位后，将进一步细化与量化，推行“定量包干，超支自负，节余奖励”的管理办法。                          \n                                 制表：水电暖管理办公室     时间：2014年11月14日"]